## Caract. Técn. Garant. Propon.
ANEXO I - CARACTERISTICAS TÉCNICAS GARANTIDAS PELO PROPONENTE ET.005.EQTL-Normas e Padrões - Chave Seccionadora By-Pass
COTAÇÃO
ITEM
PROPOSTA
PROPONENTE
1 | TIPO
2 | CARACTERISTICAS NOMINAIS
2.1 | Tensão nominal (kV)
2.2 | Máxima tensão de operação contínua (kV)
2.3 | Corrente nominal (A)
2.4 | Tensão suportável nominal
2.4.1 | à frequência industrial
2.4.2 | à frequência industrial sob chuva
2.4.3 | de impulso atmosférico
2.5 | Corrente suportável nominal de curta duração
2.5.1 | valor de curta duração
2.5.2 | valor de crista
2.6 | Máxima elevação da temperatura
2.6.1 | partes condutoras
2.6.2 | outras partes metálicas
2.6.3 | metais isolantes
2.7 | Espessura mínima da camada de estanho nos terminais de conexão (mínimo por unidade)
2.8 | Espessura mínima da camada de zinco dos componentes de aço
2.8.1 | laminados e estanhados com espessura até 6mm, inclusive
2.8.2 | laminados e estanhados com espessura maior que 6mm
2.8.3 | parafusos, porcas e arruelas
2.9 | Ensaio de tensão disruptiva (baixa e alta frequência) dos isoladores, anexar à proposta cópia do certificado de ensaio
2.10 | Ensaios de tipo, anexar a proposta cópias dos certificados dos seguintes ensaios, realizados nas chaves identicas e em laboratório de entidades: - tensão suportável nominal a frequência industrial sob chuva; - corrente suportável nominal de impulso atmosférico; - corrente suportável nominal de curta duração; - resistência mecânica; - análise química da liga de cobre.
2.11 | Nome e/ou marca comercial do fabricante
2.12 | Distância de escoamento
3 | FIXAÇÃO
4 | CONTADOR DE OPERAÇÕES (Caso Solicitado)
5 | BASE ISOLANTE (Caso Solicitado)
6 | CONECTORES PRIMÁRIOS
7 | EXCEÇÕES À ESPECIFICAÇÃO (CORPO DA ESPECIFICAÇÃO - ITEM 5.11)
8 | PRAZO DE ENTREGA
9 | GARANTIA (MESES)