## Ensaios de Recebimento
ANEXO I - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - PIT - ENSAIOS DE RECEBIMENTO ET.00008.EQTL - Transformador a Seco Revisão 01 - 2023
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Inspeção visual e dimensional |  |  | Conforme ET.00008 e desenho aprovado |  | Conforme Tabela 11 da ET.00008
2 | Medição da resistência elétrica dos enrolamentos |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-11 |  | Conforme Tabela 11 da ET.00008
3 | Relação de transformação e deslocamento angular |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-11 |  | Conforme Tabela 11 da ET.00008
4 | Impedância de curto-circuito e perdas em carga |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-11 |  | Conforme Tabela 11 da ET.00008
5 | Perdas a vazio e corrente de excitação |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-11 |  | Conforme Tabela 11 da ET.00008
6 | Tensão suportável à frequência industrial (tensão aplicada) |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-11 |  | Conforme Tabela 11 da ET.00008
7 | Tensão induzida |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-11 |  | Conforme Tabela 11 da ET.00008
8 | Impulso atmosférico |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-11 |  | Conforme Tabela 11 da ET.00008
9 | Descargas parciais |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-11 |  | Conforme Tabela 11 da ET.00008
10 | Verificação do funcionamento dos acessórios |  |  | Conforme ET.00008 e desenho aprovado |  | Conforme Tabela 11 da ET.00008
11 | Espessura da camada de tinta (para transformadores com invólucro) |  |  | Conforme ABNT NBR 10443 |  | Conforme Tabela 11 da ET.00008
12 | Aderência da camada de tinta (para transformadores com invólucro) |  |  | Conforme ABNT NBR 11003 |  | Conforme Tabela 11 da ET.00008
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) esponsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | _________________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | _______________________________________________