## Ensaios de Rotina
ANEXO I - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - PIT - ENSAIOS DE RECEBIMENTO ET.00116.EQTL - Haste de Âncora Revisão 01 - 2023
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Inspeção Visual Geral |  |  | Embalagem e acondicionamento conforme item 5.5 |  | Conforme TABELA 1 – Plano de Amostragem para os Ensaios de Recebimento
2 |  |  |  | Identificação conforme item 5.4
3 |  |  |  | Nome ou marca do fabricante
4 |  |  |  | Data de fabricação (mês/ano)
5 |  |  |  | Dimensões da haste
6 |  |  |  | Número da norma
7 |  |  |  | Acabamento, conforme item 6.1.3 A haste deve ter superfície lisa uniformes e contínuas. Não deve apresentar arestas cortantes, saliências pontiagudas, ou outras imperfeições. Zincagem por imersão a quente.
8 |  |  |  | Componentes, conforme item 6.1.4 Duas porca quadradas e uma arruela quadrada.
9 | Verificação dimensional |  |  | Verificar os dados dimensionais conforme detalhado no desenho 1
10 | Ensaios mecânicos |  |  | Conforme citado no item 6.1.2 - Características mecânicas.
11 | Ensaios do revestimento de zinco |  |  | Realizar ensaios do revestimento de zinco seguindo as seguintes NBR's:
Espessura da camada, conforme a ABNT NBR 6323
Uniformidade da camada, conforme a ABNT NBR 7400
Massa por unidade de área, conforme a ABNT NBR 6323.
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) responsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | _____________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | _______________________________________________