## Planilha1
ANEXO III – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS TÉCNICOS E COMERCIAIS
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ACAO PRODUTIVA CORTE BORNE MEDIDOR STC | UNIDADE
Texto Completo: | SUSPENDER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. TIPO: DESCONECTANDO RAMAL NO BORNE DO MEDIDOR, SEM A RETIRADA DO MEDIDOR, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: DESCONECTAR CONDUTOR NO BORNE DO MEDIDOR, LACRAR CAIXA DE MEDICAO, COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APLICATIVO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• DESCONECTAR RAMAL NO BORNE DO MEDIDOR;
• LACRAR CAIXA DE MEDIÇÃO;
• APONTAR SERVIÇO NO APLICATIVO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ACAO PRODUTIVA CORTE POSTE STC | UNIDADE
Texto Completo: | SUSPENDER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. TIPO: DESCONECTANDO RAMAL NA REDE BT (POSTE), SEM A RETIRADA DO RAMAL, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: DESCONECTAR RAMAL NA REDE BT (POSTE), COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APLICATIVO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• DESCONECTAR RAMAL NA REDE BT;
• APONTAR SERVIÇO NO APLICATIVO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET RAMAL CONC/MULTIPLEX COMERCIAL STC | UNIDADE
Texto Completo: | SUSPENDER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. TIPO: DESCONECTANDO E RETIRANDO RAMAL CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO EXISTENTE, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: DESCONECTAR (REDE BT E BORNE DO MEDIDOR), RETIRAR RAMAL EXISTENTE E LACRAR CAIXA DE MEDICAO, COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APLICATIVO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• DESCONECTAR RAMAL NA REDE BT E BORNE DO MEDIDOR;
• RETIRAR RAMAL EXISTENTE;
• LACRAR CAIXA DE MEDIÇÃO;
• APONTAR SERVIÇO NO APLICATIVO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET MEDIDOR ELETRONICO COMERCIAL STC | UNIDADE
Texto Completo: | SUSPENDER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, INCLUI A ATIVIDADE DE DESLIGAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE. TIPO: RETIRANDO MEDIDOR ELETRONICO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: DESCONECTAR E RETIRAR MEDIDOR EXISTENTE E LACRAR CAIXA DE MEDICAO, COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APLICATIVO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR MEDIDOR EXISTENTE;
• LACRAR CAIXA DE MEDIÇÃO;
• APONTAR SERVIÇO NO APLICATIVO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ACAO PRODUTIVA CORTE DISJ STC | UNIDADE
Texto Completo: | SUSPENDER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, TIPO: DESLIGAMENTO DO DISJUNTOR DO CONSUMIDOR, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: EFETUAR DESLIGAMENTO DO DISJUNTOR, COLOCAR SELO DE CORTE NO DISJUNTOR. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• DESLIGAR DISJUNTOR;
• COLOCAR SELO DE CORTE NO DISJUNTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ACAO IMPRODUTIVA DE COBRANCA STC | UNIDADE
Texto Completo: | ACAO IMPRODUTIVA DE COBRANCA. TIPO: CORTE/RECORTE/RELIGACAO/DEBITO PAGO/DESLIGAMENTO E SIMILAR. INCLUI: SUSPENDER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, NAO REALIZADO POR ALGUM IMPEDIMENTO POREM COM O DESLOCAMENTO DA EQUIPE ATE O LOCAL. ESTE CASO NAO SE APLICA AS SOBRAS DE SERVIÇO DA EQUIPE. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DO CORTE DE FORNECIMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| DESLIGAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE STC | UNIDADE
Texto Completo: | DESLIGAMENTO A PEDIDO DO CLIENTE. TIPO: DESLIGAMENTO, SEM RETIRADA DE RAMAL E/OU MEDIDOR. INCLUI: DESCONECTAR O RAMAL DE CONEXAO NA REDE BT E/OU NO BORNE DO MEDIDOR E/OU DISJUNTOR. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• DESCONECTAR RAMAL DE CONEXÃO NA REDE BT E/OU MEDIDOR E/OU DISJUNTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ACAO PRODUT RELIGACAO BORNE MEDIDOR STC | UNIDADE
Texto Completo: | RESTABELECER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. TIPO: CONECTANDO RAMAL NO BORNE DO MEDIDOR, SEM A INSTALACAO DO MEDIDOR, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: CONECTAR CONDUTOR NO BORNE DO MEDIDOR, LACRAR CAIXA DE MEDICAO, COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APLICATIVO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• CONECTAR RAMAL NO BORNE DO MEDIDOR;
• LACRAR CAIXA DE MEDIÇÃO;
• APONTAR SERVIÇO NO APLICATIVO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ACAO PRODUTIVA RELIGACAO POSTE STC | UNIDADE
Texto Completo: | RESTABELECER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. TIPO: CONECTANDO RAMAL NA REDE BT (POSTE), SEM A INSTALACAO DO RAMAL, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: CONECTAR RAMAL NA REDE BT (POSTE), COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APLICATIVO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• CONECTAR RAMAL NA REDE DE BAIXA TENSÃO;
• APONTAR SERVIÇO NO APLICATIVO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST RAMAL CONC/MULTIPLEX COMERCIAL STC | UNIDADE
Texto Completo: | RESTABELECER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. TIPO: CONECTANDO E INSTALANDO RAMAL CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: CONECTAR (REDE BT E BORNE DO MEDIDOR), INSTALAR RAMAL E LACRAR CAIXA DE MEDICAO, COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APLICATIVO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR RAMAL;
• CONECTAR RAMAL NA REDE BT E BORNE DO MEDIDOR;
• LACRAR CAIXA DE MEDIÇÃO;
• APONTAR SERVIÇO NO APLICATIVO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
INST MEDIDOR ELETRONICO COMERCIAL STC
Texto Completo: | RESTABELECER O FORNECIMENTO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. TIPO: INSTALANDO MEDIDOR, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: CONECTAR E INSTALAR MEDIDOR EXISTENTE E LACRAR CAIXA DE MEDICAO, COM O APONTAMENTO DA REALIZACAO DOS SERVICOS ATRAVES DE APLICATIVO APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR MEDIDOR;
• CONECTAR RAMAL NO BORNE DO MEDIDOR;
• LACRAR CAIXA DE MEDIÇÃO;
• APONTAR SERVIÇO NO APLICATIVO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ACAO PRODUTIVA CONFIRMAC PAG DEBITO STC | UNIDADE
Texto Completo: | ACAO DE CONFIRMACAO DE PAGAMENTO DE DEBITO, NO MOMENTO DO CORTE. INCLUI: REALIZAR A CONFIRMACAO DO PAGAMENTO DE DEBITO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, CUJA SUSPENSAO DE FORNECIMENTO FOI GERADA PELO SISTEMA DE ARRECADACAO DA EMPRESA, SENDO O PAGAMENTO PROCEDENTE, RESSARCIR DESLOCAMENTO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | ACAO PRODUTIVA DE COBRANCA
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST PADRAO ENTRADA COMPLETO STC | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR PADRAO DE ENTRADA COMPLETO, EM POSTE METALICO (5M OU 7M) OU PONTALETE (PAREDE), INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METALICO (5M TANGENTE / 7M TRAVESSIA) OU FIXACAO DO PONTALETE, CURVAS, CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO, CONJUNTO DE ATERRAMENTO E DISJUNTOR. QUANDO EM PONTALETE A FIXACAO DEVE SER NA ESTRUTURA DA PAREDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODS. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA;
• ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METÁLICO OU INSTALAR PONTALETE;
• INSTALAR CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO;
• INSTALAR DISJUNTOR;
• INSTALAR CONJUNTO DE ATERRAMENTO E CONEXÕES,
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET PADRAO ENTRADA COMPLETO STC | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR PADRAO DE ENTRADA COMPLETO, EM POSTE METALICO (5M OU 7M) OU PONTALETE (PAREDE), INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: RETIRAR POSTE METALICO (5M TANGENTE / 7M TRAVESSIA) OU RETIRADA DO PONTALETE, CURVAS, CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO, CONJUNTO DE ATERRAMENTO E DISJUNTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR POSTE METÁLICO OU RETIRAR PONTALETE;
• RETIRAR CAIXA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO;
• RETIRAR DISJUNTOR;
• RETIRAR CONJUNTO DE ATERRAMENTO E CONEXÕES, QUANDO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST PADRAO ENTRADA PARCIAL STC | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR PADRAO DE ENTRADA PARCIAL, TIPO: POSTE METALICO (5M OU 7M) OU PONTALETE (PAREDE) OU CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO OU CONJUNTO DE ATERRAMENTO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METALICO (5M TANGENTE / 7M TRAVESSIA) E/OU FIXACAO DO PONTALETE E CURVAS E/OU CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO E/OU CONJUNTO DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODS. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA;
• ABRIR CAVA E INSTALAR POSTE METÁLICO OU INSTALAR PONTALETE E/OU INSTALAR CAIXA DE MEDIÇAO E PROTEÇAO E/OU INSTALAR SISTEMA DE ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET PADRAO ENTRADA PARCIAL STC | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR PADRAO DE ENTRADA PARCIAL, TIPO: POSTE METALICO (5M OU 7M) OU PONTALETE (PAREDE) OU CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO OU CONJUNTO DE ATERRAMENTO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES. INCLUI: RETIRAR POSTE METALICO (5M TANGENTE / 7M TRAVESSIA) E/OU RETIRAR PONTALETE E CURVAS E/OU RETIRAR CAIXA DE MEDICAO E PROTECAO E/OU RETIRAR CONJUNTO DE ATERRAMENTO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR POSTE METÁLICO OU RETIRAR PONTALETE E/OU RETIRAR CAIXA DE MEDIÇAO E PROTEÇAO E/OU RETIRAR SISTEMA DE ATERRAMENTO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| REATIVACAO UC S/ INST MEDIDOR E RAMAL | UNIDADE
Texto Completo: | REATIVACAO DE UMA UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B, A PEDIDO DO CLIENTE, SEM INSTALACAO DE MEDIDOR ELETRONICO OU RAMAL DE LIGAÇÃO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• CONECTAR RAMAL DE CONEXÃO NA REDE BT E/OU MEDIDOR E/OU DISJUNTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| LIGACAO OU MISCELANEA NAO EXECUTADA STC | UNIDADE
Texto Completo: | LIGACAO OU MISCELANEA NAO EXECUTADA. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• VISTORIA OU SERVIÇO NÃO APROVADO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST MEDIDOR ELETRONICO STC | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR MEDIDOR ELETRONICO, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR O PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, INSTALAR MEDIDOR, CONECTAR TODOS OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAIDA NOS BORNES DO MEDIDOR, CONECTAR CONDUTORES NA ENTRADA DO DISJUNTOR DO CLIENTE (UTILIZAR CONECTOR PINO EM TODAS AS CONEXOES), TESTAR MEDIDOR, MEDIR TENSAO DE FORNECIMENTO, LACRAR CAIXA DE MEDICAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA DO CLIENTE;
• INSTALAR MEDIDOR DE CONSUMO (INDEPENDENTE DO TIPO);
• CONECTAR CONDUTORES NO BORNE DE ENTRADA/SAÍDA DO MEDIDOR, COM TERMINAL PINO, E DO DISJUNTOR;
• TESTAR MEDIDOR;
• INSTALAR LACRE
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET MEDIDOR ELETRONICO STC | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR MEDIDOR ELETRONICO, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR O PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, TESTAR MEDIDOR, RETIRAR MEDIDOR, DESCONECTAR TODOS OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAIDA NOS BORNES DO MEDIDOR, DESCONECTAR CONDUTORES NA ENTRADA DO DISJUNTOR DO CLIENTE, RETIRAR LACRE DA CAIXA DE BORNES E PADRAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA DO CLIENTE;
• RETIRAR MEDIDOR DE CONSUMO (INDEPENDENTE DO TIPO);
• DESCONECTAR CONDUTORES NO BORNE DE ENTRADA/SAÍDA DO MEDIDOR E DO DISJUNTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST MEDIDOR ELETRONICO C/ FISCALIZ STC | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR MEDIDOR ELETRONICO, COM FICALIZACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR O PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, INSTALAR MEDIDOR, CONECTAR TODOS OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAIDA NOS BORNES DO MEDIDOR, CONECTAR CONDUTORES NA ENTRADA DO DISJUNTOR DO CLIENTE (UTILIZAR CONECTOR PINO EM TODAS AS CONEXOES), TESTAR MEDIDOR, MEDIR TENSAO DE FORNECIMENTO, LACRAR CAIXA DE MEDICAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• FISCALIZAR UNIDADE CONSUMIDORA;
• INSTALAR MEDIDOR DE CONSUMO (INDEPENDENTE DO TIPO);
• CONECTAR CONDUTORES NO BORNE DE ENTRADA/SAÍDA DO MEDIDOR, COM TERMINAL PINO, E DO DISJUNTOR;
• TESTAR MEDIDOR;
• INSTALAR LACRE DE SEGURAN
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET MEDIDOR ELETRONICO C/ FISCALIZ STC | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR MEDIDOR ELETRONICO, COM FICALIZACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR O PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, TESTAR MEDIDOR, RETIRAR MEDIDOR, DESCONECTAR TODOS OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAIDA NOS BORNES DO MEDIDOR, DESCONECTAR CONDUTORES NA ENTRADA DO DISJUNTOR DO CLIENTE, RETIRAR LACRE DA CAIXA DE BORNES E PADRAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• FISCALIZAR UNIDADE CONSUMIDORA;
• RETIRAR MEDIDOR DE CONSUMO (INDEPENDENTE DO TIPO);
• DESCONECTAR CONDUTORES NO BORNE DE ENTRADA/SAÍDA DO MEDIDOR E DO DISJUNTOR.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST MEDIDOR COM TESTE INVERSOR STC | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR MEDIDOR ELETRONICO COM TESTE NO INVERSOR, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR O PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, INSTALAR MEDIDOR, CONECTAR TODOS OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAIDA NOS BORNES DO MEDIDOR, CONECTAR CONDUTORES NA ENTRADA DO DISJUNTOR DO CLIENTE (UTILIZAR CONECTOR PINO EM TODAS AS CONEXOES), TESTAR MEDIDOR, MEDIR TENSAO DE FORNECIMENTO, LACRAR CAIXA DE MEDICAO. REALIZAR TESTE DE CONEXAO COM O INVERSOR INSTALADO PELO CONSUMIDOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA DO CLIENTE;
• INSTALAR MEDIDOR DE CONSUMO (INDEPENDENTE DO TIPO);
• CONECTAR CONDUTORES NO BORNE DE ENTRADA/SAÍDA DO MEDIDOR, COM TERMINAL PINO, E DO DISJUNTOR;
• TESTAR MEDIDOR;
• TESTAR COM O IN
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST RAMAL DE CONEXAO CONC/MULTIPLEX STC | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR RAMAL DE CONEXAO DO CLIENTE, EM CABO CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CONDUTOR, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR PONTO DE DERIVACAO DA RDBT E PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, INSTALAR, CONECTAR, ANCORAR E TENSIONAR CONDUTOR DO RAMAL DE ENTRADA. CONDUTOR MAIOR A 35MM DEVE SER CONECTADO DIRETAMENTE A RDBT. LIMITE DE 4 RAMAIS POR RABICHO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR PONTO DE DERIVAÇÃO (RDBT);
• INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA;
• INSTALAR E TENSIONAR CONDUTOR COM AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A REDE BT E MEDIDOR;
• ANCORAR CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET RAMAL DE CONEXAO CONC/MULTIPLEX STC | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR RAMAL DE CONEXAO DO CLIENTE, EM CABO CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CONDUTOR, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR PONTO DE DERIVACAO DA RDBT E PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, DESCONECTAR (LADO FONTE E CARGA) E RETIRAR CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR PONTO DE DERIVAÇÃO (RDBT);
• INSPECIONAR PADRÃO DE ENTRADA;
• RETIRAR CONDUTOR E AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A REDE BT E MEDIDOR;
• RETIRAR ANCORAGEM DO CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST RAMAL DE CONEXAO C/ FICALIZ STC | UNIDADE
Texto Completo: | INSTALAR RAMAL DE CONEXAO DO CLIENTE, EM CABO CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, COM FICALIZACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CONDUTOR, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR PONTO DE DERIVACAO DA RDBT E PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, INSTALAR, CONECTAR, ANCORAR E TENSIONAR CONDUTOR DO RAMAL DE ENTRADA. CONDUTOR MAIOR A 35MM DEVE SER CONECTADO DIRETAMENTE A RDBT. LIMITE DE 4 RAMAIS POR RABICHO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• FISCALIZAR UNIDADE CONSUMIDORA;
• INSTALAR E TENSIONAR CONDUTOR COM AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A REDE BT E MEDIDOR;
• ANCORAR CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET RAMAL DE CONEXAO C/ FICALIZ STC | UNIDADE
Texto Completo: | RETIRAR RAMAL DE CONEXAO DO CLIENTE, EM CABO CONCENTRICO OU MULTIPLEXADO, COM FICALIZACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA, INDEPENDENTE DO NUMERO DE FASES E BITOLA DO CONDUTOR, EM UNIDADE CONSUMIDORA GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR PONTO DE DERIVACAO DA RDBT E PADRAO DE ENTRADA DO CLIENTE, DESCONECTAR (LADO FONTE E CARGA) E RETIRAR CONDUTOR. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODD. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• FISCALIZAR UNIDADE CONSUMIDORA;
• RETIRAR CONDUTOR E AS CONEXÕES NECESSÁRIAS A REDE BT E MEDIDOR;
• RETIRAR ANCORAGEM DO CONDUTOR, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| SERV FISCALIZACAO INSPECAO UC STC | UNIDADE
Texto Completo: | SERVICO DE FISCALIZACAO E INSPECAO EM UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO B. INCLUI: INSPECIONAR, INSTALAR/TROCAR RAMAL, MEDIDOR E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA, CASO NECESSARIO. ELIMINAR CLANDESTINOS, REGULARIZAR DESLIGADOS, NORMALIZAR CLIENTES EM MINIMO DA FASE. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSPECIONAR UNIDADE CONSUMIDORA;
• INSTALAR/TROCAR RAMAL, MEDIDOR E PADRÃO DE ENTRADA, CASO NECESSÁRIO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| NEGOCIACAO DEBITO UC INADIMPLENTE STC | UNIDADE
Texto Completo: | NEGOCIACAO DE DEBITO COM CLIENTE INADIMPLENTE DO GRUPO B, VISANDO RECEBIMENTO DA DIVIDA OU PARCELAMENTO DO PAGAMENTO, ANTES DA SUSPENSAO DO FORNECIMENTO. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• NEGOCIAR DÉBITO EXISTENTE.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| INST MEDICAO FISCAL TRAFO STC | CONJUNTO
Texto Completo: | INSTALAR MEDICAO FISCAL NO POSTE, NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. INCLUI: INSTALAR CAIXA TC, 3 TC'S, ELETRODUTO, CONDUTORES, CONEXOES REDE BT E TRAFO, CONEXOES GERAIS, ATERRAMENTO, CAIXA DE MEDICAO, MEDIDOR E CHAVE DE AFERICAO NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRAFO, E QUANDO NECESSARIO REALIZAR LEVANTAMENTO DE TODAS AS UC'SS E IP ALIMENTADO PELO CIRCUITO DO TRAFO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• INSTALAR CAIXA COM TC ;
• INSTALAR E FIXAR ELETRODUTO;
• INSTALAR CONDUTOR COM AS CONEXÕES A REDE BT, TRANSFORMADOR DT E DESCIDA PELO ELETRODUTO ATÉ A CAIXA DE MEDIÇÃO;
• INSTALAR CAIXA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR E CHAVE DE AFERIÇ
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| RET MEDICAO FISCAL TRAFO STC | CONJUNTO
Texto Completo: | RETIRAR MEDICAO FISCAL NO POSTE, NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO. INCLUI: RETIRAR CAIXA TC, 3 TC'S, ELETRODUTO, CONDUTORES, CONEXOES REDE BT E TRAFO, CONEXOES GERAIS, ATERRAMENTO, CAIXA DE MEDICAO, MEDIDOR E CHAVE DE AFERICAO NA SAIDA DO SECUNDARIO DO TRAFO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | • ATIVIDADES PRELIMINARES;
• RETIRAR CAIXA COM TC ;
• RETIRAR ELETRODUTO;
• RETIRAR CONDUTOR COM AS CONEXÕES A REDE BT, TRANSFORMADOR DT E DESCIDA PELO ELETRODUTO ATÉ A CAIXA DE MEDIÇÃO;
• RETIRAR CAIXA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR E CHAVE DE AFERIÇÃO.
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| SERV NORMALIZACAO ESTRUTURACAO EQ LEVE | HORA
Texto Completo: | SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO EM UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT. TROCA DE RAMAL, MEDIDOR E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA. ELIMINAR CLANDESTINOS, REGULARIZAR DESLIGADOS, NORMALIZAR CLIENTES EM MINIMO DA FASE. APROPRIACAO: INVESTIMENTO. TIPO DE EQUIPE: LEVE / VEICULO AUTOMOTOR PICAPE.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| SERV NORMALIZACAO ESTRUTURACAO EQ MEDIA | HORA
Texto Completo: | SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO EM UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT. TROCA DE RAMAL, MEDIDOR E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA. ELIMINAR CLANDESTINOS, REGULARIZAR DESLIGADOS, NORMALIZAR CLIENTES EM MINIMO DA FASE. APROPRIACAO: INVESTIMENTO. TIPO DE EQUIPE: MEDIA / VEICULO AUTOMOTOR TRACADO 4X4.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| SERV NORMALIZAC ESTRUTRAC SKY SIMP SMC | HORA
Texto Completo: | SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT; VEICULO: CAMINHAO COM CESTO AEREO; APROPRIACAO: INVES= TIMENTO. TIPO DE EQUIPE: PESADA / VEICULO AUTOMOTOR (CAMINHAO COM CESTO AEREO).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| SERV NORMALIZACAO ESTRUTURACAO EQ C ESC | HORA
Texto Completo: | SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO EM UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT. TROCA DE RAMAL, MEDIDOR E INSTALACAO DE PADRAO DE ENTRADA. ELIMINAR CLANDESTINOS, REGULARIZAR DESLIGADOS, NORMALIZAR CLIENTES EM MINIMO DA FASE. APROPRIACAO: INVESTIMENTO. TIPO DE EQUIPE: CARRO COM ESCADA / VEICULO AUTOMOTOR CAMINHAO EQUIPADO COM ESCADA ACOPLADA NA BASE.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| SERV NORMALIZAC ESTRUTRAC EQ 3H CESTO D. | HORA
Texto Completo: | SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT; VEÍCULO: CAMINHÃO COM PLATAFORMA ELEVATORIA E ARTICULADA CESTO DUPLO SOBRE O CAMINHAO. APROPRIACAO: INVESTIMENTO. TIPO DE EQUIPE: PESADA / VEICULO AUTOMOTOR (MID SKY CESTO DUPLO).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| SERV NORMALIZAC ESTRUTRAC MINI SKY | HORA
Texto Completo: | SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT; VEÍCULO: CAMINHAO COM CESTO AEREO. APROPRIACAO: INVES= TIMENTO. TIPO DE EQUIPE: PESADA / VEICULO AUTOMOTOR (MINI SKY).
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| SERV NORMALIZAC ESTRUTRAC CAM F4000 | HORA
Texto Completo: | SERVICOS DE NORMALIZACAO E ESTRUTURACAO UNIDADES CONSUMIDORAS DE CLIENTES BT. CAMINHAO F4000: INVESTIMENTO. TIPO DE EQUIPE: MEDIA / VEICULO AUTOMOTOR.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| TURMA SEED MONEY LEVE EM DISPONIBILIDADE | HORA
Texto Completo: | TURMA SEED MONEY EM DISPONIBILIDADE. APROPRIACAO: CUSTEIO.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| TURMA SEED MONEY 4X4 EM DISPONIBILIDADE | HORA
Texto Completo: | TURMA SEED MONEY 4X4 EM DISPONIBILIDADE. APROPRIACAO: CUSTEIO.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
ódigo SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| HORA EM DISPONIBILIDADE COBRANÇA | HORA
Texto Completo: | HORA EM DISPONIBILIDADE COBRANÇA
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| HORA EM DISPONIBILIDADE LIGAÇÃO NOVA | HORA
Texto Completo: | HORA EM DISPONIBILIDADE LIGAÇÃO NOVA
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| HORA EM DISPONIB EQ COMERCIAL | HORA
Texto Completo: | HORA EM DISPONIBILIDADE EQUIPE COMERCIAL. APROPRIACAO - CUSTEIO: APROPRIAR NO CENTRO E CLASSE DE CUSTO ESPECIFICA DA AREA. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: EMERGENCIA.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| EXEC FISCALIZ INSPECAO DE OBRA STC | UNIDADE
Texto Completo: | EXECUTAR FISCALIZACAO E INSPECAO DE OBRA. ATIVIDADE REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRAS, CONFORME NECESSIDADE DA SUPERVISAO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ATUALIZACAO DA BASE CADASTRAL STC | UNIDADE
Texto Completo: | VALIDACAO DO LEVANTAMENTO GEOREFERENCIADO DAS REDES (AS BUILT) E CARGA NO GEOREDE. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| ENCERRAMENTO TECNICO DA OBRA STC | UNIDADE
Texto Completo: | ENCERRAMENTO TECNICO DA OBRA. INCLUI: CONTAGEM FISICA DAS ESTRUTURAS E KM DE REDES E COMPARATIVO COM AS QUANTIDADES APROPRIADAS NAS ODI'S. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| MEDICAO E INVENTARIO DA OBRA STC | UNIDADE
Texto Completo: | AVALIACAO TECNICA COM CHECK LIST E LEVANTAMENTO GEOREFRERENCIADO DAS REDES COM APLICATIVO. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.
Código SAP: | Texto Breve: | Unidade:
| SUPERVISAO CAMPO DA EXECUÇÃO DA OBRA STC | UNIDADE
Texto Completo: | ACOMPANHAMENTO DA PRODUTIVIDADE DAS EQUIPES EM CAMPO; VALIDACAO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS (CHECKLIST, FOTOS, AS BUILT, ETC) TRAZIDOS DE CAMPO; ELABORAÇÃO DO PACOTE DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FISCALIZAR AS OBRAS. APROPRIACAO - INVESTIMENTO: QUANDO ASSOCIADA A UC ESSA ATIVIDADE DEVE SER APROPRIADA NA ODI. CONFORME ET.205.EQTL.NORMAS E QUALIDADE - CADERNO DE SERVICOS. EQUIPE ESTABELECIDA NECESSARIA: 2 PESSOAS (A5-V2). TIPO DE TURMA: STC.
Procedimento: | · A SER ESTABELECIDO
Considera-se nesta atividade: | A SER ESTABELECIDO
Não se considera: | · NÃO SE APLICA
Equipe: | · EQUIPE A5-V2
Observações: | OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE DEVERÃO SEGUIR AS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E OS DOCUMENTOS NORMATIVOS DA EQUATORIAL.