## ENS.ESPECIAIS
PLANO DE INSPEÇÃO E TESTE - PIT ET.009.EQTL - TRANSFORMADOR OU REATOR DE ATERRAMENTO
Fabricante: | [7 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [7 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [7 empty] | Quantidade:
ITEM | TIPO DO ENSAIO | DESCRIÇÃO DO ENSAIO | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[5 empty] | 1 | 2 | 3
1 | ENSAIOS ESPECIAIS | Demonstração da capacidade de resistir à corrente de neutro de curta duração nominal | NBR 5356-6:2012 | 100%
2 |  | medição de perdas em vazio e corrente de excitação com máxima tensão de operação Umáx | NBR 5356-1:2012 | 100%
4 |  | medição de nível de ruído audível | NBR 7277 | 100%
5 |  | No caso de um transformador de aterramento com um enrolamento secundário, ensaio de curto-circuito do transformador com o enrolamento secundário curto-circuitado, verificar NBR 5356-5
6 |  | No caso da combinação de um transformador de aterramento e um reator de supressão de arco
7 |  | medição de perdas com corrente nominal de neutro de regime permanente | NBR 5356-6:2012, item 10.9.9 e 11.8.9 | 100%
8 |  | ensaios de durabilidade e de resistência a intempéries do dispositivo para regulação de indutância | NBR 5356-6 | 100%
9 |  | medição de linearidade | NBR 5356-6 | 100%
10 |  | medição de vácuo interno | NBR 5356-1 | 100%
11 |  | análise cromatográfica dos gases dissolvidos no óleo isolante | NBR 5356-1 | 100%
12 |  | medição de tensão de radiointerferência | NBR 5356-1 | 100%
13
14
15
16
17
18
Tipo da Inspeção |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável |  |  |  |  | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) responsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis