## Ensaios de Recebimento
ANEXO I - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - PIT - ENSAIOS DE RECEBIMENTO ET.00023.EQTL - Conjuntos de Medição 15kV, 24,2kV e 36,2kV Revisão 00 - 2024
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Inspeção visual e dimensional |  |  | Ver ET.00023 |  | Conforme Tabela 4
2 | Verificação do sistema de fechamento e lacre da tampa da caixa de medição |  |  | Ver ET.00023 |  | Conforme Tabela 4
3 | Verificação da espessura da camada de zinco |  |  | Ver ABNT NBR 7399 |  | Conforme Tabela 4
4 | Verificação da aderência da camada de zinco |  |  | Ver ABNT NBR 7398 |  | Conforme Tabela 4
5 | Verificação da marcação dos terminais e polaridade dos TCs |  |  | Ver item 13.1 da ABNT NBR 6856 |  | Conforme Tabela 4
6 | Exatidão dos TCs |  |  | Ver item 12.6 da ABNT NBR 6856 |  | Conforme Tabela 4
7 | Verificação da marcação dos terminais e polaridade dos TPs |  |  | Ver item 12.1 da ABNT NBR 6855 |  | Conforme Tabela 4
8 | Exatidão dos TPs |  |  | Ver item 11.6 da ABNT NBR 6855 |  | Conforme Tabela 4
9 | Ensaio de tensão suportável à frequência industrial nos enrolamentos primários dos TPs |  |  | Ver item 12.2 da ABNT NBR 6855 |  | Conforme Tabela 4
10 | Ensaio de tensão suportável à frequência industrial nos enrolamentos secundários dos TPs |  |  | Ver item 12.4 da ABNT NBR 6855 |  | Conforme Tabela 4
11 | Medição de descargas parciais |  |  | Ver item 12.3 da ABNT NBR 6855 |  | Conforme Tabela 4
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) esponsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | _________________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | _______________________________________________