## Folha de Dados
ANEXO I - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00024.EQTL - Barramento Blindado (Busway) Revisão 00 - 2023
FORNECEDOR |  |  |  |  | Equatorial Pará
CÓDIGO FORNECEDOR |  |  |  |  | Equatorial Alagoas
DESCRIÇÃO BREVE |  |  |  |  | CEA
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Identificação do Barramento
1.1 | Desginação do tipo de barramento | -
1.2 | Número do elemento de linha elétrica | -
1.3 | Tipo do barramento (barra espaçada / barra colada) | -
1.4 | Grau de proteção (IP) | -
1.5 | Grau de proteção contra impacto (IK) | -
1.6 | O invólucro do barramento blindado é utilizado como condutor de proteção (Sim/Não)? | -
2 | Características Elétricas
2.1 | Corrente nominal para o barramento instalado na horizontal | A
2.2 | Corrente nominal para o barramento instalado na vertical | A
2.3 | Temperatura ambiente | °C
2.4 | Temperatura de operação | °C
2.5 | Tensão nominal de operação | V
2.6 | Tensão nominal de isolamento | V
2.7 | Corrente de curta duração - Fase | kAef
2.8 | Corrente de curta duração - Neutro | kAef
2.9 | Corrente de curta duração - Condutor de proteção | kAef
2.10 | Corrente de crista - Fase | kA
2.11 | Corrente de crista - Neutro | kA
2.12 | Corrente de crista - Condutor de proteção | kA
2.13 | Resistência por fase na temperatura de operação | mΩ/m
2.14 | Reatância por fase na temperatura de operação | mΩ/m
2.15 | Fator de distribuição de carga, "k", adotado | -
3 | Características Construtivas
3.1 | Material do barramento de fase | -
3.2 | Dimensões do barramento de fase | mm
3.3 | Seção circular equivalente do barramento de fase | mm²
3.4 | Material do barramento de neutro | -
3.5 | Dimensões do barramento de neutro | mm
3.6 | Seção circular equivalente do barramento de neutro | mm²
3.7 | Material do condutor de proteção | -
3.8 | Dimensões do condutor de proteção | mm
3.9 | Seção circular equivalente do condutor de proteção | mm²
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C3: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado