## ANEXO I - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00132.EQTL - Cabo de alumínio com alma de aço zincado ou aluminizado Revisão 00 - 2023
DISTRIBUIDORA | [6 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [6 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [6 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [6 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [6 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [6 empty] | CEA
QUANTIDADE | [6 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS |  | ABNT NBR 7270 ou ABNT NBR 10841
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo |  | kg | Cabo de alumínio com alma de aço
2 | Aplicação do Material |  |  | Redes ou linhas de distribuição e subestações
3 | Desenho do Material |  |  | Conforme DESENHO 1 – Cabo de alumínio com alma de aço zincado ou aluminizado – Detalhes Construtivos
4 | Códigos Padronizados |  |  | Conforme TABELA 3 – Códigos e Descrições Padronizadas
6 | Embalagem |  |  | Conforme item 5.4
7 | Garantia |  |  | 24 meses a partir do recebimento do material no almoxarifado da distribuidora
8 | Material |  |  | -
8.1 | Condutor |  |  | Fios de alumínio 1350 têmpera H19
8.2 | Alma |  |  | Fios de aço zincados ou cordoalha de fios de aço zincados ou fios de aço revestido de alumínio
9 | Caracteísticas Elétricas |  |  | Conforme TABELA 4 – Dados Dimensionais do Cabo de alumínio com alma de aço zincado ou aluminizado
10 | Caracteísticas Mecânicas |  |  | Conforme TABELA 4 – Dados Dimensionais do Cabo de alumínio com alma de aço zincado ou aluminizado
11 | Acabamento |  |  | O cabo não deve apresentar fissuras, rebarbas, estrias, inclusões, falhas de encordoamento ou outros defeitos que comprometam o desempenho do produto
12 | Ensaios |  |  | Anexar à proposta cópias dos relatórios dos ensaios de tipo indicados no item 7.1.1 da ET.00132.EQTL.
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica