## ANEXO I - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00133.EQTL - Cabo de Cobre Nu Revisão 00 - 2023
DISTRIBUIDORA | [6 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [6 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [6 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [6 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [6 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [6 empty] | CEA
QUANTIDADE | [6 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS |  | ABNT NBR 6524
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo |  | kg | Cabo de Cobre Nu
2 | Aplicação do Material |  |  | Utilizado em redes nuas aéreas de distribuição de energia elétrica, em zonas de alta corrosão e em sistemas de aterramento de linhas de transmissão e subestações de energia.
3 | Desenho do Material |  |  | Conforme DESENHO 1 – Cabo de cobre nu – Detalhes Construtivos
4 | Códigos Padronizados |  |  | Conforme TABELA 3 – Códigos e Descrições Padronizadas
5 | Embalagem |  |  | Conforme item 5.4
6 | Garantia |  |  | 24 meses a partir do recebimento do material no almoxarifado da distribuidora
7 | Material |  |  | Condutor constituído por fios de cobre eletrolítico meio duro, sem revestimento, não compactado com classes de encordoamento 2A ou 3A.
8 | Caracteísticas Elétricas |  |  | Conforme TABELA 2 – Dados dimensionais do cabo de cobre nu
9 | Caracteísticas Mecânicas |  |  | Conforme TABELA 2 – Dados dimensionais do cabo de cobre nu
10 | Acabamento |  |  | Os condutores sólidos ou os fios componentes do cabo devem ser livres de óxido ou materiais estranhos e não devem apresentar fissuras, escamas, rebarbas, asperezas, estrias e/ou inclusões que comprometam o desempenho do produto
11 | Ensaios |  |  | Anexar à proposta cópias dos relatórios dos ensaios de tipo indicados no item 7.1.1 da ET.133.EQTL. Normas e Padrões
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica