## Ensaios de Recebimento
ANEXO I - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTE - Ensaios de Recebimento ET.184.EQTL.Normas e Qualidade - Anel de Amarração Elastomérico
CLIENTE: |  | EQUATORIAL ENERGIA
FORNECEDOR:
DESCRIÇÃO DO MATERIAL: |  | ANEL DE AMARRAÇÃO ELASTOMÉRICO
TIPO:
CLASSIFICAÇÃO
MODELO
PEDIDO DE COMPRA
TAMANHO DO LOTE
PLANO DE AMOSTRAGEM
ET. DO CLIENTE |  | ET.184.EQTL.Normas e Qualidade – ANEL DE AMARRAÇÃO ELASTOMÉRICO Rev. 00
ITEM | DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS | MÉTODO | REQUISITOS NBR 16094 | TAMANHO DA AMOSTRA | CORPO - DE - PROVA | VALOR DE REFERÊNCIA | VALOR OBTIDO
1 | Inspeção Visual Geral | Visual Conforme item 7.2.1 da NBR 16094/2017. | Identificação, conforme 4.3; Acondicionamento, conforme 4.4; Acabamento conforme 4,5. | Plano de Amostragem | 1/amostra | Satisfatório
2 | Verificação Dimensional | Conforme ABNT NBR 16095. | Conforme Item 7.2.2 | Plano de Amostragem | 1/amostra | Satisfatório
3 | Ensaio de resistência à tração de curta duração. | Conforme NBR 16095, Anexo C. | Conforme Item 7.2.4 | Plano de Amostragem | 1/amostra | O acessório polimérico deve suportar esforço superior ao indicado na NBR 16095.
4 | Ensaio de medição de densidade | ABNT NBR NM IEC 60811-1-3. | Conforme Item 7.2.8 | Plano de Amostragem | 1/amostra | Quando comparado com o valor medido durante a realização dos ensaios de tipo, a densidade não pode variar mais do que 0,05 g/cm3
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) responsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis