## Ensaio de Tipo
ANEXO II - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - ENSAIOS DE TIPO ET.00211.EQTL.Normas e Padrões - Barramento Múltiplo Isolado
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Inspeção visual e dimensional |  |  | Ver ET.00211 |  | Protótipo | F | F | C
2 | Estanqueidade |  |  | Ver ABNT NBR 9513 |  | Protótipo | F | F | C
3 | Resistência de isolamento |  |  | Ver ABNT NBR 9513 |  | Protótipo | F | F | C
4 | Tensão aplicada |  |  | Ver ABNT NBR 9513 |  | Protótipo | F | F | C
5 | Corrente de fuga |  |  | Ver ET.00211 |  | Protótipo | F | F | C
6 | Resistência à torção |  |  | Ver ET.00211 |  | Protótipo | F | F | C
7 | Aquecimento |  |  | Ver ET.00211 |  | Protótipo | F | F | C
8 | Condicionamento térmico |  |  | Ver ABNT NBR 9513 |  | Protótipo | F | F | C
9 | Ciclos térmicos |  |  | Ver ABNT NBR 9513 |  | Protótipo | F | F | C
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) esponsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | ________________________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | __________________________________________