## ROTEIRO
ROTEIRO DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO E RESPECTIVAS GUIAS
1º) | Preencher a GUIA 0 nos campos correspontes ao tipo de fonte de geração de energia elétrica
SOLAR FOTOVOLTAICA - Preencher os itens 1 (fonte) e 2 (inversor), conforme a quantidade de arranjos e inversores.
No item 1, existem espaços para até 10 arranjos. Cada linha corresponde as informações de 1 arranjo, preencher cada célula, exceto as da coluna POTÊNCIA
DE PICO e as células da linha TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente.
No item 2, existem espaços para até 10 inversores. Cada linha corresponde as informações de 1 inversor, preencher todas as células, exceto a célula da linha
TOTAL, pois está célula é calculada automaticamente.
EÓLICA - Preencher os itens 2 (inversor) e 3 (fonte). Preencher conforme a quantidade de geradores e inversores.
No item 2, existem espaços para até 10 inversores. Cada linha corresponde as informações de 1 inversor, preencher todas as células, exceto a célula da linha
TOTAL, pois está célula é calculada automaticamente.
No item 3, existem espaços para até 10 geradores. Cada linha corresponde as informações de 1 gerador, preencher cada célula, exceto as células da linha
TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente.
HIDRÁULICA - Preencher o item 4, conforme a quantidade de geradores. Cada linha corresponde a 1 gerador, preencher cada célula, exceto as células da coluna
POTENCIA DO GERADOR e as da linha TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente
BIOMASSA, COGERAÇÃO E OUTROS - Preencher o item 5. Preencher todas as células, exceto a célula correspondente a POTÊNCIA MÁXIMA EM REGIME
CONTINUO, pois esta células é calculada automaticamente a partir das informações de POTÊNCIA NOMINAL DA PLACA (KVA) e FATOR DE POTÊNCIA
2º) | Preencher a GUIA 1, obrigatoriamente todos os campos destacados em vermelho. Quando os itens em vermelho forem preenchidos, a tarja vermelha irá
desaparecer.
Preecher o item 1 DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE CONSUMIDORA. Nos campos selecionáveis devem ser selecionadas as informações que se aplicam a UC.
Preecher o item 2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICOS.
Preecher o item 3 CARACTERÍSTICAS DA MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA.
Selecionar o TIPO DE GERAÇÃO (SOLAR, EÓLICO, BIOMASSA, COGERAÇÃO QUALIFICADA, etc. Se for necessário especificar a fonte primária
Selecionar o ENQUADRAMENTO DA MICRO (individual, autoconsumo remoto, geração compartilhada ou EMUC)
Preecher o campo DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO.
Todos os demais campo deste item são calculados automaticamente, desde que a GUIA 0 e o itens anteriores da GUIA 1 sejam preenchidos corretamente
3º) | Preencher a GUIA 2, apenas do casos de AUTOCONSUMO REMOTO, GERAÇÃO COMPARTILHADA E EMPREENDIMENTO DE MÚLTIPLAS
OBS: Nos campos selecionáveis, caso o preenchimento vermelho não desaparece, clicar duas vezes ou selecionar outro valor e voltar para o valor desejado

## 0
Informações das Unidades Geradoras (UG): (PREENCHER CONFORME O TIPO DE FONTE DE GERAÇÃO)
1. Solar Fotovoltaica
Item | Potência do Módulo (W) |  | Nº Módulos |  |  | Potência de Pico (kWp): |  |  |  | Área do arranjo (m²): |  |  | Fabricante(s) dos Módulos | [6 empty] | Modelo
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Obs: Célula fotovoltaica é a unidade básica, módulo é o conjunto de células e arranjo é o agrupamento de módulos, o gerador
2. Dados dos Inversores
Item | Fabricante* |  | Modelo* |  |  |  | Potência Nominal (kW) |  |  | Faixa de tensão de operação (V) |  |  | Corrente Nominal (A) |  |  | Fator de Potência |  |  | Rendimento (%) |  |  | DHT de Corrente (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL | [6 empty] | 0
Obs: Unidades Geradoras Fotovoltaiscas e Eólicas
3. Eólica
Item | Fabricante/Modelo | Eixo do rotor (horizontal/ vertical)* | Altura Máxima da Pá (m)* |  | Diâmetro do rotor (m) |  | Controle de Potência (1) | Velocidade de rotação nominal / Sobrevelocidade máxima (rpm) |  | Velocidade do vento (m/s) |  |  |  |  | Potência Gerada (kW) | [5 empty] | Momento de Inércia da Massa Girante MD2/4 (kg.m2) |  | Documento de certificação da turbina (2)
[10 empty] | Entrada em serviço (cut-in) |  | Saída de seviço (cut-out) |  |  | Entrada em serviço (cut-in) |  |  | Saída de seviço (cut-out)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL | [14 empty] | 0 |  |  | 0
Obs: No caso de aerogerador não convencional informar a altura máxima atingida pela estrutura.
(1) Passo variável(Stall), Estol(pitch), Estol ativo (active stall), etc.
(2) Data
4. Hidráulica
Item | Rio | Bacia / SubBacia |  | Tipo turbina |  |  | Fabricante Turbina | Potência Turbina (kVA) |  |  | Fabricante Gerador |  | Potência do Gerador (kVA) |  |  |  | Fator de Potência do Gerador |  |  |  | Potência do Gerador (kW)
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
TOTAL | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
5. Térmica (Biomassa/Solar Térmica/Cogeração)
Informação |  |  | Especificação | [5 empty] | Unidade |  | Periodicidade |  |  | Observação
Fabricante das Turbinas*
Tipo de Turbina* (1)
Fabricante/Modelo do Gerador
Potência Nominal de Placa | [8 empty] | kVA
Potência Máxima em Regime Contínuo |  |  | 0 | [5 empty] | kW
Corrente Nominal | [8 empty] | A
Tensão Nominal | [8 empty] | kV
Frequência Nominal | [8 empty] | Hz
Velocidade Nominal | [8 empty] | rpm
Número de fases
Tipo e Ligação (2)
Número de pólos
Fator de Potência* (3)
(1) G/V/O
(2) Y ou Δ
(3) Sobre-excitado ou Sub-excitado

## 1
|  | NT.020.EQTL.Normas e Qualidade ANEXO II - Formulário de Solicitação de Acesso para Microgeração Distribuída acima de 10 kW | [19 empty] | 25 | MONOFÁSICO | AL | Residencial | Preencher as coordenadas ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 21, 22 ou 23 | LIGAÇÃO NOVA DE UNIDADE CONSUMIDORA COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (ver item abaixo)
[22 empty] | 30 | BIFÁSICO | AP | Industrial | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 23 | CONEXÃO DE GD EM UNIDADE CONSUMIDORA EXISTENTE SEM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
[22 empty] | 32 | TRIFÁSICO | MA | Comércio, serviços e outras atividades | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 23 ou 24 | CONEXÃO DE GD EM UNIDADE CONSUMIDORA EXISTENTE COM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
[22 empty] | 40 |  | PA | Rural | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 24 ou 25 | AUMENTO DA POTÊNCIA DE GERAÇÃO EM UC COM GD EXISTENTE (ver item abaixo)
| 1. Identificação e Dados Cadastrais da Unidade Consumidora - PREENCHER, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS CAMPOS NA COR VERMELHA | [20 empty] | 50 | SIM | PI | Poder Público | Preencher as coordenadas ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 21 ou 22
[22 empty] | 60 | NÃO | RS | Iluminação Pública | Preencher as coordenadas ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 22 | B1
| Nome do Cliente / Razão Social (Titular da Unidade Consumidora) | [8 empty] | CPF/CNPJ | [6 empty] | RG |  |  |  |  | 63 |  |  | Serviço Público |  | B2
[17 empty] | DATA EXPEDIÇÃO |  |  |  |  | 70 | 220 |  | Consumo próprio | SOLAR FOTOVOLTAICA | B3
[22 empty] | 80 | 380 |  |  | EÓLICA | B4
| Endereço | [8 empty] | Contatos telefônicos | [11 empty] | 100 |  |  | INDIVIDUAL | HIDRÁULICA
[10 empty] | Celular | [7 empty] | Fixo |  |  |  | 125 | AÉREO |  | AUTOCONSUMO REMOTO | BIOMASSA (especificar ao lado o tipo de fonte primária) | 2Ø 220
[22 empty] | 150 | SUBTERRÂNEO |  | GERAÇÃO COMPARTILHADA | COGERAÇÃO QUALIFICADA | 3Ø 220
| CEP: |  | Munícipio |  |  |  | UF (selecionar) |  |  |  |  | E-mail | [9 empty] | 175 |  |  | EMPREENDIMENTO DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS | OUTRAS (especificar ao lado) | 1Ø 220
[22 empty] | 200 |  |  |  |  | 3Ø 380
Tipo de Solicitação (selecionar)
Conta Contrato (Se UC existente)
| Ramo de Atividade (Descrição) | [16 empty] | Possui Cargas Especiais?
| Detalhar - Cargas especiais | [17 empty] | Subgrupo (selecionar)
| Classe (selecionar) | [6 empty] | Tipo de Ligação (selecionar) | [7 empty] | Tensão de Atendimento da UC |  |  |  |  | V
| Carga Declarada da UC |  |  | kW | Disjuntor de Entrada da UC (selecionar) |  |  |  |  | A |  | Potência Disponibilizada para a UC | [8 empty] | kW
| Tipo de Ramal (selecionar) |  |  |  | Nº de dentificação do poste ou transformador mais próximo
| O conteúdo deste campo será exibido quando for selecionada a UF | [6 empty] | X = | [7 empty] | Y =
2. Dados Cadastrais do Responsável Técnico
| Nome Completo |  |  |  |  | Titulo Profissional | [8 empty] | Registro Profissional
[15 empty] | Nº |  |  |  |  | UF
| E-mail |  |  |  |  | Telefone Fixo |  |  |  |  | Telefone Celular | [6 empty] | Fax
| Endereço de Correspondência |  |  |  |  | Bairro | [11 empty] | UF:
[6 empty] | Município | [11 empty] | CEP:
[6 empty] | Município | [11 empty] | CEP:
3. Características da Microgeração Distribuída
Dados Gerais da Central Geradora
| Tipo de Geração (selecionar) | [7 empty] | Especificar se necessário
Enquadramento da Microgeração (selecionar)
| Potência Geração |  | kW | [5 empty] | Tensão Conexão | [5 empty] | V |  | Data Início de Operação
4. Documentos necessários que devem ser anexados à Solicitação de Acesso:
| Descrição | [12 empty] | Observações
1. Número de registro válido no conselho profissional competente do Responsável Técnico pelo projeto e instalação do sistema de microgeração
2. Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção
3. Memorial Técnico Descritivo da instalação (Conforme Modelo do ANEXO III - MODELO DE MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO)
4. Projeto elétrico das instalações de conexão, contendo: a) Planta de Situação, b) Diagrama Funcional, c) Arranjos Físicos ou Lay-out e d) Manual com Folha de Dados (datasheet) dos inversores
5. Certificados de Conformidade dos Inversores ou o número de registro de concessão do INMETRO do(s) inversor(es) para a tensão nominal de conexão com a rede
| 6. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver) indicando na porcentagem de rateio dos créditos e o enquadramento conforme incisos VI a VIII do art. 2º da Resolução Normativa nº 482/2012 (PLANILHA NA GUIA 2) | [12 empty] | Para autoconsumo remoto, geração compartilhada e empreendimento de múltiplas unidades consumidoras
| 7. Cópia de instrumento jurídico que comprove o compromisso de solidariedade entre os Integrantes (se houver) | [12 empty] | Apenas para os casos de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada.
| 8. Documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver) | [12 empty] | Apenas para cogeração qualificada
| 9. Formulário de Ligação Nova (quando necessário, conforme observação) (Conforme ANEXO IV - FORMULÁRIO DE LIGAÇÃO NOVA) | [12 empty] | Apenas no caso de Ligação Nova de unidade consumidora com microgeração distribuída
| 10. Formulário de Troca de Padrão ( de monofásico para bifásico ou trifásico, de bifásico para trifásico, de trifásico para bifásico ou monofásico, de bifásico para monofásico) (Conforme ANEXO V - FORMULÁRIO DE TROCA DE PADRÃO) | [12 empty] | Apenas no caso de unidade consumidora existente com aumento ou redução de potência disponibilizada que implique em troca de padrão
| 11. Contrato de Aluguel ou Arrendamento da unidade consumidora (quando necessário, conforme observação) | [12 empty] | Apenas para os casos de aluguel ou arrendamento da unidade consumidora onde será instalada a central geradora
| 12. Procuração ( quando necesário, conforme observação) | [12 empty] | Quando a solicitação for feita por terceiros
| 13. Autorização de uso de área comum em condomínio (quando necessário, conforme observação) | [12 empty] | Quando uma UC individualmente construir uma central geradora utilizando a área comum do condomínio
5. Este formulário deve ser preenchido e encaminhado aos canais de atendimento Corporativo da Concessionária
| PARÁ - Sede de regionais (Belém, Castanhal, Marabá, Santarém e Altamira) | [6 empty] | Eu, acessante identificado neste formulário, venho por meio deste instrumento, solicitar o acesso para microgeração distribuída, fornecendo meus dados cadastrais assim como as documentos necessários, em conformidade com as normas e resoluções aplicáveis.
MARANHÃO - Sede de regionais (São Luís, Imperatriz, Timon, Balsas e Bacabal)
PIAUÍ - Sede de regionais (Teresina, Parnaíba, Picos, Bom Jesus e Floriano)
ALAGOAS - Sede de regionais (Maceio,Arapiraca, Matriz de Camaragibe e Santana
do Ipanema)
RIO GRANDE DO SUL - Sede de regionais (Porto Alegre, Osório e Pelotas)
AMAPÁ - Sede de regionais (Macapá)
Em caso de dúvidas entrar em contato com os canais de atendimento disponibilizados na norma NT.020.EQTL.Normas e Padrões.
[8 empty] | Local |  |  |  |  | Data |  |  |  |  | Assinatura do Responsável
GERÊNCIA CORPORATIVA DE NORMAS E QUALIDADE. NT.020.EQTL.Normas e Qualidade ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA ACIMA DE 10 kW REVISÃO 03. DATA: 28/03/2022. ELABORADO POR: FELIPE TORRES

## 2
LISTA DE RATEIO PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO (Autoconsumo Remoto, Geração Compartilhada e EMUC)
Conta Contrato da UC geradora |  |  |  | Enquadramento |  |  | Autoconsumo Remoto
Local da solicitação | [5 empty] | Data solicitação | Geração Compartilhada
| % kWh | Conta Contrato | Classe de Consumo |  | ENDEREÇO |  | Empreendimento de Múltiplas Unidades
1
2 | [6 empty] | Residencial
3 | [6 empty] | Industrial
4 | [6 empty] | Comércio, serviços e outras atividades
5 | [6 empty] | Rural
6 | [6 empty] | Poder Público
7 | [6 empty] | Iluminação Pública
8 | [6 empty] | Serviço Público
9 | [6 empty] | Consumo próprio
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
TOTAL | 0
Note on C136: Gilberto Carrera: O Total deve ser igual a 100%

## FONTES
Origem |  | Fontes
Biomassa | Floresta | Biogás - Floresta
Carvão Vegetal
Gás de Alto Forno - Biomassa
Lenha
Licor Negro
Resíduos de Madeira
| Resíduos sólidos urbanos | Biogás - RU
| Resíduos animais | Biogás - RA
| Biocombustíveis líquidos | Etanol
Óleos vegetais
| Agroindustriais | Bagaço de Cana de Açúcar
Biogás-AGR
Capim Elefante
Casca de Arroz
Eólica | Cinética do vento | Cinética do vento
Fóssil | Petróleo | Gás de Alto Forno - PE
Gás de Refinaria
Óleo Combustível
Óleo Diesel
Outros Energéticos de Petróleo
| Carvão mineral | Calor de Processo - CM
Carvão Mineral
Gás de Alto Forno - CM
| Gás natural | Calor de Processo - GN
Gás Natural
| Outros Fósseis | Calor de Processo - OF
Turfa
Xisto
Hídrica | Potencial hidráulico | Potencial hidráulico
Nuclear | Urânio | Urânio
Solar | Radiação solar | Radiação solar
Undi-Elétrica | Cinética da água | Cinética da água