## PIT_ENSAIOS
PLANO DE INSPEÇÃO E TESTE - PIT NT.045.EQTL. POSTES AUXILIARES PARA PADRÃO DE ENTRADA
ITEM: POSTE DE CONCRETO PARA PADRÃO DE ENTRADA
Fabricante: | [7 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [7 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [7 empty] | Quantidade:
ITEM | TIPO DO ENSAIO | DESCRIÇÃO DO ENSAIO | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[5 empty] | 1 | 2 | 3
1 | TIPO | Inspeção geral
2 | TIPO | Elasticidade; | NBR 8451
3 | TIPO | Ensaio de Flexão e Ruptura; | NBR 8451
4 | TIPO | Cobrimento e afastamento da armadura; | NBR 8451
5 | TIPO | Absorção de água. | NBR 8451
6 | TIPO | Resistência à compressão do concreto (fck) | NBR 8451
7 | TIPO | Retilineidade | NBR 8451
8
9 | REC | Elasticidade | NBR 8451
10 | REC | Resistência à ruptura | NBR 8451
11 | REC | Cobrimento e afastamento da armadura | NBR 8451
12 | REC | absorção de água | NBR 8451
13 | REC | Resistência à compressão do Concreto(fck) | NBR 8451
Legenda: T - Ensaio de tipo; REC - Ensaio de recebimento;
Observações:
Tipo da Inspeção |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável |  |  |  |  | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) responsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis