## Ensaios de Recebimento
ANEXO IV - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - ENSAIOS DE RECEBIMENTO ET.00017.EQTL.Normas e Padrões - Transformador Tipo Pedestal
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Inspeção visual |  |  | Ver Desenhos Aprovados |  | Tabela 16 da ET.00017 | F | P | E
2 | Verificação dimensional |  |  | Ver Desenhos Aprovados |  | Tabela 16 da ET.00017 | F | P | E
3 | Tensão suportável nominal à frequência industrial (tensão aplicada) |  |  | Ver ABNT NBR 5356-3 |  | 100% | F | P | E
4 | Tensão induzida de curta duração |  |  | Ver ABNT NBR 5356-3 |  | 100% | F | P | E
5 | Medição da resistência de isolamento |  |  | Ver ABNT NBR 5356-1 |  | Tabela 16 da ET.00017 | F | P | E
6 | Relação de transformação |  |  | Ver ABNT NBR 5356-1 |  | Tabela 16 da ET.00017 | F | P | E
7 | Medição do deslocamento angular e sequência de fases |  |  | Ver ABNT NBR 5356-1 |  | Tabela 16 da ET.00017 | F | P | E
8 | Perdas em vazio e corrente de excitação |  |  | Ver ABNT NBR 5356-1 |  | Tabela 16 da ET.00017 | F | P | E
9 | Perdas em carga e impedância de curto-circuito |  |  | Ver ABNT NBR 5356-1 |  | Tabela 16 da ET.00017 | F | P | E
10 | Medição da resistência elétrica dos enrolamentos |  |  | Ver ABNT NBR 5356-1 |  | Tabela 16 da ET.00017 | F | P | E
11 | Estanqueidade e resistência à pressão a frio |  |  | Ver ABNT NBR 5356-1 |  | Tabela 16 da ET.00017 | F | P | E
12 | Características físico-químicas do óleo isolante |  |  | Ver ABNT NBR 5440 |  | Tabela 17 da ET.00017 | F | P | E
13 | Verificação da espessura e aderência da pintura da parte externa do transformador |  |  | Ver ABNT NBR 10443 e ABNT NBR 11003 |  | Tabela 16 da ET.00017 | F | P | E
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) esponsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | ________________________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | __________________________________________