## Ensaio de Rotina
PLANO DE INSPEÇÃO E TESTE - PIT SUBESTAÇÃO BLINDADA (CUBÍCULO) - ENSAIOS DE ROTINA
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Dielétrico no circuito principal |  |  | Ver item 7.1 da ABNT NBR 62271-200 |  | 100% | F | F | C
2 | Ensaios em circuitos auxiliares e de controle | Corrente suportável nominal de curta duração e valor de crista da corrente suportável; |  | Ver item 7.2 da ABNT NBR 62271-201 |  | 100% | F | F | C
3 | Medição da resistência do circuito principal | Impulso de manobra; |  | Ver item 7.3 da ABNT NBR 62271-202 |  | 100% | F | F | C
4 | Estanqueidade | Resistência ôhmica dos enrolamentos; |  | Ver item 7.4 da ABNT NBR 62271-203 |  | 100% | F | F | C
5 | Verificações visual e de projeto | Exatidão; |  | Ver item 7.5 da ABNT NBR 62271-204 |  | 100% | F | F | C
6 | Operação mecânica | Erro composto para as classes P e PR; |  | Ver item 7.102 da ABNT NBR 62271-205 |  | 100% | F | F | C
7 | Ensaios no óleo mineral isolante |  |  | Ver item 6.b da ABNT NBR 62271-206 |  | 100% | F | F | C
8 | Pressão de compartimentos preenchidos a gás |  |  | Ver item 7.103 da ABNT NBR 62271-207 |  | 100% | F | F | C
9 | Dispositivos auxiliares elétricos, pneumáticos e hidráulico |  |  | Ver item 7.104 da ABNT NBR 62271-208 |  | 100% | F | F | C
10 | Medição da condição do fluido depois do preenchimento no local |  |  | Ver item 7.106 da ABNT NBR 62271-208 |  | 100% | F | F | C
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) esponsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis