## ANEXO I - FOLHA DE DADOS
ANEXO I - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00022.EQTL - RELIGADOR MONOFÁSICO Revisão 00 - 2023
DISTRIBUIDORA
FORNECEDOR
PEDIDO DE COMPRA
CÓDIGO FORNECEDOR
CÓDIGO
DESCRIÇÃO BREVE
QUANTIDADE
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UND | GARANTIDO
1 | Tipo ou modelo do religador
2 | Tipo de Controle/ Relé | Tipo de Controle/ Relé | Tipo de Controle/ Relé | Tipo de Controle/ Relé | Tipo de Controle/ Relé
3 | Meio de Extinção | Meio de Extinção | Meio de Extinção | Meio de Extinção | Meio de Extinção
4 | Isolação | Isolação | Isolação | Isolação | Isolação
5 | Tensão Nominal de Operação | Tensão Nominal de Operação | Tensão Nominal de Operação | Tensão Nominal de Operação | Tensão Nominal de Operação | kV
6 | Tensão Máxima de Operação | Tensão Máxima de Operação | Tensão Máxima de Operação | Tensão Máxima de Operação | Tensão Máxima de Operação | kV
7 | Frequência | Frequência | Frequência | Frequência | Frequência | Hz
8 | Simultaneidade dos contatos | Simultaneidade dos contatos | Simultaneidade dos contatos | Simultaneidade dos contatos | Simultaneidade dos contatos | Ciclo
9 | Corrente de Fechamento | Corrente de Fechamento | Corrente de Fechamento | Corrente de Fechamento | Corrente de Fechamento | kA
10 | Corrente Nominal | Corrente Nominal | Corrente Nominal | Corrente Nominal | Corrente Nominal | A
11 | Capacidade de interrupção simétrica | Capacidade de interrupção simétrica | Capacidade de interrupção simétrica | Capacidade de interrupção simétrica | Capacidade de interrupção simétrica | kA
12 | Tensão suportável de impulso atmosférico | Tensão suportável de impulso atmosférico | Tensão suportável de impulso atmosférico | Tensão suportável de impulso atmosférico | Tensão suportável de impulso atmosférico | kV
13 | Tensão suportável à frequência industrial, sob chuva | Tensão suportável à frequência industrial, sob chuva | Tensão suportável à frequência industrial, sob chuva | Tensão suportável à frequência industrial, sob chuva | Tensão suportável à frequência industrial, sob chuva | kV
14 | Resistência ôhmica dos contatos | Resistência ôhmica dos contatos | Resistência ôhmica dos contatos | Resistência ôhmica dos contatos | Resistência ôhmica dos contatos | Ω
15 | Mecanismo de interrupção | Mecanismo de interrupção | Mecanismo de interrupção | Mecanismo de interrupção | Mecanismo de interrupção
16 | Meio Isolante | Meio Isolante | Meio Isolante | Meio Isolante | Meio Isolante
17 | Número de operações de abertura antes do bloqueio | Número de operações de abertura antes do bloqueio | Número de operações de abertura antes do bloqueio | Número de operações de abertura antes do bloqueio | Número de operações de abertura antes do bloqueio
18 | Número de Operações Mecânicas | Número de Operações Mecânicas | Número de Operações Mecânicas | Número de Operações Mecânicas | Número de Operações Mecânicas
19 | Sequência de Operações (0-t-co-t-co-t-co) | Sequência de Operações (0-t-co-t-co-t-co) | Sequência de Operações (0-t-co-t-co-t-co) | Sequência de Operações (0-t-co-t-co-t-co) | Sequência de Operações (0-t-co-t-co-t-co)
20 | Registrador de eventos sequenciais: número de eventos armazenados em memória | Registrador de eventos sequenciais: número de eventos armazenados em memória | Registrador de eventos sequenciais: número de eventos armazenados em memória | Registrador de eventos sequenciais: número de eventos armazenados em memória | Registrador de eventos sequenciais: número de eventos armazenados em memória
21 | Tempo de interrupção | Tempo de interrupção | Tempo de interrupção | Tempo de interrupção | Tempo de interrupção | ms
22 | Tempo de rearme | Tempo de rearme | Tempo de rearme | Tempo de rearme | Tempo de rearme | ms
23 | Elevação de temperatura nos contatos | Elevação de temperatura nos contatos | Elevação de temperatura nos contatos | Elevação de temperatura nos contatos | Elevação de temperatura nos contatos | ºC
24 | Classe de temperatura do meio isolante | Classe de temperatura do meio isolante | Classe de temperatura do meio isolante | Classe de temperatura do meio isolante | Classe de temperatura do meio isolante
25 | Tipos de Contatos | Tipos de Contatos | Tipos de Contatos | Tipos de Contatos | Tipos de Contatos
26 | Materiais dos Contatos | Materiais dos Contatos | Materiais dos Contatos | Materiais dos Contatos | Materiais dos Contatos
27 | Medição e indicação no display de grandezas elétricas instantâneas e demanda, e última ocorrência: (corrente, potência ativa e reativa, frequência etc.) | Medição e indicação no display de grandezas elétricas instantâneas e demanda, e última ocorrência: (corrente, potência ativa e reativa, frequência etc.) | Medição e indicação no display de grandezas elétricas instantâneas e demanda, e última ocorrência: (corrente, potência ativa e reativa, frequência etc.) | Medição e indicação no display de grandezas elétricas instantâneas e demanda, e última ocorrência: (corrente, potência ativa e reativa, frequência etc.) | Medição e indicação no display de grandezas elétricas instantâneas e demanda, e última ocorrência: (corrente, potência ativa e reativa, frequência etc.)
28 | Oscilografia das grandezas analógicas e digitais | Oscilografia das grandezas analógicas e digitais | Oscilografia das grandezas analógicas e digitais | Oscilografia das grandezas analógicas e digitais | Oscilografia das grandezas analógicas e digitais
29 | Portas de comunicação independentes | Portas de comunicação independentes | Portas de comunicação independentes | Portas de comunicação independentes | Portas de comunicação independentes
Interface de Comunicação
1 | Remota
2 | Local
3 | Protocolos de Comunicação
4 | Grau de Proteção
5 | Entradas e Saídas Programáveis via Software
6 | Ajuste de Proteção
7 | Pick Up Mínimo
8 | Função (50): Sobrecorrente Instantânea
9 | Função (51): Sobrecorrente Temporizada
10 | Outras funções
11 | Configuração de Religamento
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido