## ANEXO II - ENS. DE TIPO
ANEXO II - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - PIT - ENSAIOS DE TIPO ET.0022.EQTL - RELIGADOR MONOFÁSICO Revisão 00 - 2023
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Ensaio de Calibração |  |  | NBR IEC 62271-1
2 | Ensaio de Tensão Suportável à frequência industrial sob chuva |  |  | NBR IEC 62271-1
3 | Ensaio de Tensão Suportável nominal de impulso atmosférico |  |  | NBR IEC 62271-1
4 | Ensaio de Tensão Suportável à frequência industrial a seco |  |  | NBR IEC 62271-1
5 | Medição de Resistência dos Circuitos Primários |  |  | NBR IEC 62271-1
7 | Ensaio de Continuidade elétrica das partes aterradas |  |  | NBR IEC 62271-1
8 | Medição da Resistências dos circuitos primários |  |  | NBR IEC 62271-1
9 | Ensaio de Corrente Suportável de Curta Duração e do valor de crista de corrente suportável |  |  | NBR IEC 62271-1
10 | Ensaio de estanqueidade |  |  | NBR IEC 62271-1
11 | Ensaio de raio-x para ampolas à vácuo |  |  | NBR IEC 62271-1
12 | Ensaio de carregamento de linha e de corrente de carregamento de cabo |  |  | NBR IEC 62271-1
13 | Ensaio de interrupção em curto-circuito |  |  | NBR IEC 62271-1
14 | Ensaio de baixa corrente |  |  | NBR IEC 62271-1
15 | Ensaio de corrente mínima de trip |  |  | NBR IEC 62271-1
16 | Ensaio de Descargas Parciais |  |  | ABNT NBR IEC 60270
17 | Ensaio de corrente de surto |  |  | NBR IEC 62271-1
18 | Ensaio de corrente x tempo |  |  | NBR IEC 62271-1
19 | Ensaio de Teste Mecânico |  |  | NBR IEC 62271-1
21 | Ensaio de fuga térmica |  |  | NBR IEC 62271-1
22 | Ensaio para Verificação da pintura do tanque
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) esponsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | _________________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | _______________________________________________