## Ensaios de Recebimento
ANEXO I - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - PIT (ENSAIOS DE RECEBIMENTO) ET.00176.EQTL - Isolador de Ancoragem/Suspensão Polimérico Revisão 00 - 2023
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Inspeção Visual Geral |  |  | - Visual '- NBR-15122 - Conforme Item 13.1 |  | Plano de Amostragem ET.000176
2 | Verificação Dimensional (E1 + E2) |  |  | - NBR-15122 - Conforme Item 13.2 |  | Plano de Amostragem ET.000176
3 | Verificação do Sistema de Travamento |  |  | - NBR-15122 - Conforme Item 13.3 |  | Plano de Amostragem ET.000176
4 | Verificação da Estanqueidade entre os Terminais e o Revestimento do Isolador |  |  | - NBR-15122 - Conforme Item 13.4.1 |  | Plano de Amostragem ET.000176
5 | Verificação da Carga Mecânica Nominal-CMN (E1) |  |  | - NBR-15122 - Conforme Item 13.4.2 |  | Plano de Amostragem ET.000176
6 | Verificação da Zincagem (E2) |  |  | - NBR-15122 - Conforme Item 13.5 |  | Plano de Amostragem ET.000176
7 | Verificação da Aderência (E1) |  |  | - NBR-15122 - Conforme Item 13.6 |  | Plano de Amostragem ET.000176
Tipo da Inspeção |  | DETALHE 1 |  |  | DETALHE 2 | [5 empty] | DETALHE 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) esponsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | _________________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | _______________________________________________