## Folha de Dados RD
ANEXO I - FOLHA DE DADOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00211.EQTL.Normas e Padrões - Barramento Múltiplo Isolado
FORNECEDOR
MODELO
CÓDIGO SAP
DESCRIÇÃO RESUMIDA
ITEM | CARACTERÍSTICAS | REQUERIDO | PROPOSTO
1 | Número de polos | 4, 6 ou 8
2 | Faixa de Condutores Aplicáveis (mm²) | 10 a 185
3 | Material do Condutor Aplicável | Cobre e Alumínio
4 | Tensão Nominal (V) | 600
5 | Material do Condutor Interno | Liga de Alumínio Estanhado
6 | Material do Invólucro | Polipropileno ou EPDM
7 | Corrente Nominal (A) | 500
8 | Nível de isolamento nominal (kV) | 2.5
9 | Corrente de curto-circuito presumida (kA) | 25