## Ensaios de Rotina
ANEXO I - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - PIT - ENSAIOS DE RECEBIMENTO ET.00216.EQTL - Suporte para concentrador de medição Revisão 00 - 2023
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | DETALHES |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | Inspeção Visual Geral |  |  | Embalagem e acondicionamento conforme item 5.5 |  | Conforme TABELA 1 – Plano de Amostragem para os Ensaios de Recebimento
2 |  |  |  | Identificação conforme item 5.4
3 |  |  |  | Nome ou marca do fabricante
4 |  |  |  | Data de fabricação (mês/ano)
5 |  |  |  | Dimensões do suporte
6 |  |  |  | Acabamento, conforme item 6.1.3 Os suportes após fabricação, perfuração e identificação, devem ser zincados por imersão a quente, conforme NBR 6323. As saliências devem ser limadas ou esmerilhadas, isenta de cantos vivos e rebarbas, apresentar superfície lisa e uniforme e ser, mantendo-se a espessura mínima, isentas de áreas não revestidas.
7 | Verificação dimensional |  |  | Verificar os dados dimensionais, onforme detalhado no Desenho 1 – Suporte para um CS – Detalhes Construtivos ou Desenho 2 – Suporte prolongador para três CS – Detalhes Construtivos
8 | Ensaios mecânicos |  |  | Conforme citado no item 7.1.3.3 Ensaios mecânicos
9 | Ensaios do revestimento de zinco |  |  | Realizar ensaios do revestimento de zinco seguindo as seguintes NBR's:
Espessura da camada, conforme a ABNT NBR 6323
Uniformidade da camada, conforme a ABNT NBR 7400
Massa por unidade de área, conforme a ABNT NBR 6323.
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) responsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | _____________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | _______________________________________________