## Folha de Dados
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00218.EQTL - Chave de Aferição Revisão 00 - 2024
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tensão Nominal | V | 600
2 | Corrente Nominal | A | 20
3 | Frequência | Hz | 60
4 | Tensão Suportável | kV | 2.5
5 | Condutividade Mínima das Parte Condutoras | - | 30% IACS
6 | Grau de Proteção Contra Impacto (Mínimo) | - | IK-04
7 | Cor da Base da Chave | - | Transparente
8 | Cor da Tampa da Chave | - | Transparente
9 | Cor dos Punhos de Acionamento | - | vermelha (fase A) preta (fase B) marrom (fase C)
10 | Garantia | - | 24 meses
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica